泰安鲁兴热力有限公司25t/h蒸汽热载体锅炉建设项目

竣工环境保护自行验收其他需要说明的事项

泰安鲁兴热力有限公司“25T 蒸汽热载体锅炉建设项目”建设性质为新建。该项目建设地址为泰安市岱岳区山口镇鲁怡针织印染有限公司院内，总占地面积 2000m 2 ，租赁厂房，项目总投资1075.1 万元，其中环保投资 600 万元。该项目厂区西邻泰安山口泉林纸业公司，东面和南面均为农田，北邻工业路，距离最近村庄为厂区南侧300 米处的吴家庄村。该项目环评于 2017年 10 月 24 日通过泰安市环境保护局审批（泰环审报告表[2017]44 号）。该项目于 2017年 11 月开始建设，主要建设 1 台25t/h 蒸汽热载体锅炉、工业水系统、除灰渣系统、消防水系统、灰塔、渣仓、烟气净化系统等辅助配套设施。该项目南侧主要布置控制室，中间自西向东依次布置配电室和控制室、空压机房、给水泵及水处理、储油槽、脱硫脱硝设备及相关水池，北侧自西向东依次布置煤粉仓、锅炉炉体、空预器、布袋除尘器、脱硫塔、灰塔，并建设单独的危废暂存间等。

1.环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1设计简况

泰安鲁兴热力有限公司25t/h蒸汽热载体锅炉建设项目的环境保护措施纳入了初步设计，环境保护设施的设计符合环保设计规范的要求并编制了环境保护篇章，落实了防止污染措施以及环境保护设施投资概算。

1.2施工简况

本项目在施工的过程中，严格按照设计的要求将环保设施纳入了施工合同，环境保护设施的建设进度和资金都有一定的保证。项目建设过程中组织实施了环境影响报告表及其审批决定中提出的环境保护对策措施。

1.3验收过程简介

该项目于2017年11月开工建设，2018年4月竣工并投入试运行。目前该项目满足建设项目竣工环境保护验收监测要求，泰安鲁兴热力有限公司在泰安市环境保护局监督管理科的指导下开展本项目竣工环境保护验收工作。2018年7月 4日至 7月5日，委托泰安鲁岳科技有限公司完成项目环保竣工验收监测，并完成项目环保竣工验收监测报告表的编制。

2018年8月28日，泰安鲁兴热力有限公司根据《泰安鲁兴热力有限公司25t/h蒸汽热载体锅炉建设项目竣工环境保护验收监测报告表》，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行了竣工环境保护验收。参加会议的有建设单位（泰安鲁兴热力有限公司）、设计及施工单位（泰安利达热工设备有限公司）、环评报告表编制单位(泰安环泰环保科技有限责任公司)、在线运营单位（山东汇力环保科技有限公司）、验收监测及验收报告表编制单位(泰安鲁岳科技有限公司)及特邀专家共9人（名单附后）。

验收组现场检查了项目环保设施的建设情况，听取了建设单位关于项目环境保护执行情况的介绍，经认真讨论，认为该项目环保设施运行正常，具备建设项目竣工环境保护验收条件，形成如下验收组意见：

按《泰安鲁兴热力有限公司25t/h蒸汽热载体锅炉建设项目竣工环境保护验收监测报告》（报告编号：LYHY-180606）监测结果和《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》中所规定的验收不合格情形对项目对照核查，本次验收项目符合建设项目竣工环保验收条件，验收合格。

1.4、公众反馈意见及处理情况

该项目工程“三同时”期间未收到过公众反馈意见或投诉。

2. 其他环境保护措施的实施情况

2.1 制度措施落实情况

按环评要求设置了环保组织机构及领导小组，明确岗位职责，由专人负责日常管理，具体负责以下职责：

①贯彻国家有关环境保护政策、法规，制定环保规划，环保规章制度，并实施检查和监督；

②严格执行建设项目“三同时”制度；

③拟定环保工作计划，配合领导完成环境保护责任目标；

④配合环保部门，开展日常环境保护管理和监测工作；

2.2 环境监测计划

企业按照环境影响报告表及其审批决定要求制定了环境监测计划，定期委托有资质的监测单位监测，以便及时掌握产排污规律，加强污染治理。

2.3环境风险防范措施

制定了《环境风险应急预案》，并在今后施工作业时，将继续严格执行环保要求，达到环保验收的要求。

3. 后续环保工作情况

下一步工作主要是在各级环保部门的指导下，进一步加强对员工的环保制度和技能的培训力度，完善环保管理规定，同时加大环境保护工作自查自检的实施力度，保持环境保护工作长期正常运行。

泰安鲁兴热力有限公司

2018年8月30日